출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 11/17 이만기

	명에 의하여 배수지 항청소 후, 법정수도꼭지 및 누수복구 가상훈련 실시에 따른 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 11. 17.
보 고 자 : 주무관 유정미

보 고 내 용
일 시	2015년 11월 17일 09:30 ~ 16:30
건 명	출장복명서(배수지 항청소 후, 법정수도꼭지 및 누수복구 가상훈련 수질검사)
출장자	공업7급 유정미, 임기제 마급 유석재
내용	○ 법정 수도꼭지 수질검사 - 지점 : 6개소 - 결과 : 현장 3항목 적합, 2차검사 시료 채수 ○ 배수지 항청소 후 수질검사 실시 : 1개소 - 대상 : 대현산배수지 1-2지 - 결과 : 적합 ○ 누수복구 가상훈련에 따른 수질검사 시연 - 장소 : 성동구 사근동 살곶이공원내 주차장 - 항목 : 탁도, 잔류염소 - 결과 : 적합 ※ 법정수도꼭지, 배수지 항청소 후 수질검사 결과 별도 보고. 끝.
비 고