고압가스 수불부(11.16)

결재	주무관	정수과장
	김유선	11/17 代정희중

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			14,349						7,158
11.01		205	14,144		0	0	115	115	7,043
11.02		224	13,920		0	0	124	124	6,919
11.03		250	13,670		0	0	120	120	6,799
11.04		284	13,386		0	0	122	122	6,677
11.05		279	13,107		0	0	117	117	6,560
11.06		251	12,856		0	0	119	119	6,441
11.07		249	12,607		0	0	117	117	6,324
11.08		244	12,363		0	0	113	113	6,211
11.09		289	12,074		0	0	125	125	6,086
11.10		319	11,755		0	0	137	137	5,949
11.11		266	11,489	6,300	0	0	120	120	12,129
11.12	6,300	290	17,499		0	0	139	139	11,990
11.13		231	17,268		0	0	130	130	11,860
11.14		261	17,007		0	0	135	135	11,725
11.15		298	16,709		0	0	151	151	11,574
11.16		319	16,390		0	0	133	133	11,441
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
합계	6,300	4,259		6,300	0	0	2,017	2,017

일자	액화탄산 사용량(kg)			액화산소 사용량(kg)
	정수장			정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			40,031			31,972
11.01		968	39,063		816	31,156
11.02		733	38,330		827	30,329
11.03		600	37,730		831	29,498
11.04		556	37,174		827	28,671
11.05		596	36,578		830	27,841
11.06		584	35,994		833	27,008
11.07		567	35,427		831	26,177
11.08		523	34,904		830	25,347
11.09		682	34,222		823	24,524
11.10		926	33,296		824	23,700
11.11		698	32,598	18,000	824	40,876
11.12		957	31,641		863	40,013
11.13		738	30,903		830	39,183
11.14		816	30,087		823	38,360
11.15		828	29,259		829	37,531
11.16		688	28,571		822	36,709
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
합계		11,460		18,000	13,263