길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-22083

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	11/17 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/10(화)	11/11(수)	11/12(목)	11/13(금)	11/14(토)	11/15(일)	11/16(월)	계
2014년	97,266	110,116	101,767	113,743	131,824	119,259	114,152	788,127
2015년	90,893	88,726	94,444	76,559	92,983	91,603	91,299	626,507
증 ․ 감	-6,373	-21,390	-7,323	-37,184	-38,841	-27,656	-22,853	-161,620

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.03~11.09)	금주 공급(㎥) (11.10~11.16)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
621,241	626,507	5,266	0.85

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 5,266㎥(0.85% 증가)

- `15.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,609,223㎥(감소)

- 특이사항없음