문서번호	물순환정책과-4815
결재일자	2015.11.17.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물순환정책과장
김성영		정병권	11/17 최진석
협조
	담당자		이새봄

당산동 121-26 도시형생활주택(원룸형) 신축공사(변경) 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물순환정책과

당산동 121-26 도시형생활주택(원룸형) 신축공사(변경)

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 당산동 121-26 도시형생활주택(원룸형) 신축공사(변경)

○ 사업위치 : 서울특별시 영등포구 당산동 121-26

○ 구역면적/건축연면적 : 648㎡/3795.96㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	0세대	0명
사업 후	94세대	94명	원룸형 세대당 1.0명 적용

○ 연계하수처리장 : 서남물재생센터(분뇨처리 : 서남물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

구분	사업명	단위 유역	준공 년도	대상 물질	할당부하량(kg/일)			비고
					소계	점	비점
당초	당산동 121-26 도시형생활주택(원룸형) 신축공사	한강I	2017	BOD	0.31	0.23	0.08
				T-P	0.017	0.015	0.002
변경	당산동 121-26 도시형생활주택(원룸형) 신축공사	한강I	2017	BOD	0.35	0.26	0.09
				T-P	0.019	0.016	0.003
사업변경에 따른 할당량 증감				BOD	0.04	0.03	0.01
				T-P	0.002	0.001	0.001

○ 할당조건

- 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경으로 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.