	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	119행정정보시스템 특정소방대상물 현장확인 결과보고(프라임마트 건물, 방화동 580-120)

1. 예방과-20963(2015.11.12.)호 “119행정정보시스템 특정소방대상물 현장확인 계획(프라임마트 건물, 방화동 580-120)”과 관련입니다.

2. 프라임마트 건물(방화동 580-120)에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

확인 일자	대 상	현장확인 결과	확인자
2015.11.13.	강서구 방화동 580-120 (프라이마트 건물)	○ 건축물 대장에는 현재 4개의 주소로 관리되고 있음.(방화동 580-101, 580-120, 580-125, 580-129) ○ 실제로는 연면적 3,239.68㎡의 1개의 대상물로 되어있으며 각 층에 옥내소화전설비, 스프링클러설비가 설치되어있음. ○ 2층에는 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」제2조제7호의2에 해당하는 고시원업이 있고 연면적 2,500㎡이상이므로 종합정밀점검으로 관리요함.	장. 임덕용 사. 최승진

끝.

★담당자	최승진		검사지도팀장	김창덕		예방과장	11/17 김경근
협조자
시행	예방과-21338	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/	lotuschoi7@seoul.go.kr	/	대시민공개