천만 가지 공유, 천만 가지 행복
	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	휴대용 무전기(UHF) 고장수리 결과 보고(현장대응단 구조대)

1. 관련근거

가. 전산통신과-46(2015.1.5.)호 『2015년 소방통신장비 운용 계획 안내』

나. 현장대응단-7855(2015.10.22.)호 『구조장비 고장발생 보고(휴대용UHF)15.10.22.

2. 위와 관련, 현장대응단 구조대에서 운용 중인 휴대용 무전기(UHF) 고장수리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 다   음 -

품명	모델명	일련번호(ID)	고장내역	수리내역	수리일자	수리업체
무선통신장치 (휴대용)	UHF GP-338	1824	전원불량	부품호환 불가 및 내구년수 초과로 수리불가	2015.11.16.	회명정보통신(유지보수팀)

붙임 1. 인수인계 확인서(UHF1824) 1부

2. 견적서(UHF1824) 1부.  끝.

담당자	이강민		지휘2팀장	양점철		현장대응단장	11/17 권태미
협조자	담당자	장기석
시행	현장대응단-8800	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화	02-979-2119	/전송	979-6119	/	kangmin119@seoul.go.kr	/	대시민공개