문서번호	원무과-17676
결재일자	2015.11.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
김상훈	이종민	이동문		11/17 남민
협 조
	진료부장		이순정
	간호과장		김옥희
	약제과장		조경숙

2015년도 겨울철 종합대책 추진계획

2015. 11.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 겨울철 종합대책 추진계획

대설, 한파, 화재 등으로 인한 각종 재해 및 안전사고를 예방하여 시민이 안심하고 병원을 이용할 수 있도록 겨울철 종합대책을 수립·시행하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 2015년 겨울철 기후전망

○ 2015년 겨울철 기온은 평년(0.6℃)과 비슷하겠으나, 기온의 변동폭이 크고

기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠음

○ 강수량은 평년(88.5㎜)과 비슷하거나 많겠음. 맑고 건조한 날이 많겠으나,

저기압의 영향으로 많은 눈이 내릴 때가 있겠음

□ 추진근거

○ 2015년 겨울철 종합대책 수립지침 알림(기획담당관-17974호, ‘15.10.16.)

□ 추진기간 : ‘15. 11. 16 ~ ’16. 3. 15 (4개월간)

□ 추진방향

○ 겨울철 폭설대비 재해예방체계 구축

- 제설장비 보강 및 제설작업 관련 사전준비 철저

- 기상특보 및 현장 상황에 따라 자체 비상근무체계 확립

○ 각종 시설물에 대한 사전 안전점검 및 화재 예방활동 강화

- 청사시설(가스, 전기, 난방 등) 및 취약개소(담장, 옹벽, 축대 등) 점검 및 정비

- 화재취약구역 및 소방시설 점검, 하반기 소방훈련 실시

Ⅱ		분야별 세부 추진계획

□ 폭설대비 재해예방체계 구축

○ 사전 예방활동 및 안전관리

- 염화칼슘 등 제설자재 현황파악 및 확보 조치

- 신속한 초동체설체계 구축(인력, 구역지정)

- 직원 및 유관기관 비상연락망 정비 및 협조체계 유지

○ 제설단계별 비상근무

구 분	상 황 기 준	근 무 체 계	비 고
평시	-	당직근무자 (경비 및 시설관리근로자)	24시간 상황유지
보강시	강수확률 30%이상, 기온 2℃미만	당직근무자 (경비 및 시설관리근로자)	기상모니터링, 제설준비
1단계	적설량 5㎝미만 예보시	당직근무자 (경비 및 시설관리근로자)	제설제 살포
2단계	적설량 5㎝이상 예보시	직원 1/4 근무 (팀장 포함)	제설제 살포, 밀어내기
3단계	적설량 10㎝이상 예보시	직원 1/2 근무 (부서장 포함) ※필요시 전직원 근무	제설제 살포, 밀어내기

※ 비상근무 및 순찰 철저로 재난 예방 및 신속한 상황 처리

- 교대근무자, 진료부 의사는 편성대상에서 제외

- 단계별 비상 근무조 편성 후, 상황 발생시 즉시 비상근무 명령 조치

□ 시설물 안전점검 및 화재 예방활동 강화

○ 시설별(병동, 기계실, 전기실 등) 안전 점검 철저

- 수돗물 동파방지 및 누수 가능구역 점검 후 조치

- 겨울철 대비 각종 시설물 안전관리상태 재확인 후 필요시 정비

○ 구조물의 균열 및 하중, 내력에 의한 손상여부 확인

○ 위험시설의 안전성 여부 확인

- 가스, 유류 등 위험시설물 안전점검은 유관기관(서울도시가스 등)과 협조하여

안전상태 점검 및 확인

- 기타 위험시설은 육안 점검 후 문제점 발견 시 즉시 조치 및 결과보고

○ 화재 경계근무 및 예방활동 강화

- 심야시간대(22:00이후) 화재·재난예방 순찰 실시

- 전직원 대상 하반기 소방교육 및 훈련 실시

○ 화재예방 중점사항

- 소방관련 시설에 대한 기능 및 유지관리 적정여부 확인

· 소화기, 화재탐지기 등 소방시설 작동상태 점검

· 방화문, 방화셔터의 정상 작동상태 점검

- 비상구 폐쇄, 복도·계단 등 피난통로 물건 적치행위 점검 및 조치

- 전기, 가스시설에 대한 안전사용 지도 및 화재위험요인 제거

· 전선배선 불량 및 다량의 콘센터 사용여부 점검

· 사무실 내 개인 전열기, 난방기기 등 사용 금지

· 누전차단기, 비상발전기 등 전기시설 정상 가동 점검

· 가스용기, 가스밸브 등 관리상태 및 가연성 물질 방치 여부

- 소방안전점검 세부추진계획은 ‘소방대책’에 의거 연중 실시

Ⅲ		행 정 사 항

○ 2015년 겨울철 종합대책에 대하여 전직원 전달 교육(공람) 실시 : 전부서

○ 유관기관(구청, 공사 등)과 유기적인 협력체계 유지

: 피해 또는 긴급상황 발생 시 즉시 복구할 수 있도록 조치

○ 부서별 직원 비상연락망 정비 및 제설단계별 상황발생 시 근무명령 시행

○ 제설자재 보유현황 파악 및 구매 : 원무과

붙임 : 1. 유관기관 및 긴급복구업체 지정 현황 1부.

2. 자체방화시설점검표 1부.

3. 제설단계별 비상근무조 편성 현황 1부.   끝.