문서번호	인력개발과-25274
결재일자	2015.11.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
윤진석		이병욱	11/17 김혁
협조

2015년 하반기

특정관리대상시설(연수원) 안전점검 계획

2015. 11.

행   정   국

(인력개발과)

2015년 하반기

특정관리대상시설(연수원) 안전점검 계획

특정관리대상시설(연수원)에 대한 일제점검을 실시하여 안전사고 예방 및 시설물 안전관리 강화에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍「재난 및 안전관리기본법」 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

❍「재난 및 안전관리기본법시행령」 제31(특정관리대상시설등의 지정 등)

❍ 특정관리대상시설 등 지정․관리 지침

❍ 2015년 특정관리대상시설 일제조사 계획 알림(건설안전과-12577,’15.8.27)

Ⅱ		시설물 현황

연번	구 분	연 수 원 명	규 모		준공	관리구분	점검주관
			층수	연면적(㎡)
1	직 영	속 초수련원	8/2	7,243.95	1997. 2	중점관리(B)	자체점검
2	위 탁	서 천연수원	4/2	18,925.38	2007. 8	중점관리(A)	인력개발과
3		수안보연수원	6/2	21,731.15	2008. 6	중점관리(A)	인력개발과

Ⅲ		세부점검 계획

□ 점검기간 : 2015. 11. 18 ~ 25(2일간)

□ 점검반 구성

인력개발과 1명(건축), 연수원 시설팀(유지관리, 전기, 기계, 가스)

				점검총괄 (인력개발과, 건축 1명)
	서천연수원						수안보연수원
	․ 유지관리 1명 ․ 전기 1명 ․ 기계 1명 ․ 가스 1명						․ 유지관리 1명 ․ 전기 1명 ․ 기계 1명 ․ 가스 1명

□ 점검방법 및 주요 점검사항

❍ 점검방법 : 안전점검 체크리스트에 의거 현장점검

❍ 주요 점검사항

구 분	주요 점검사항
건 축 토 목	- 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 - 지반침하 등에 따른 구조물의 위험여부 - 옥상 물탱크, 물건적치 등 과하중 상태 - 담장, 축대 등 부대시설 안전성 여부 등
전 기	- 수배전 설비 이상유무 - 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 - 비상발전기 및 비상시 예비전원의 작동상태 - 전기실 등 누수, 누전 및 보호시설 적정여부 - 소방시설물 작동상태 (감지기, 화재수신반 등) - 승강기 안전관리 및 작동상태 등
기 계 가 스	- 배관의 파손, 누수 및 유지관리 상태 - 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식여부 - 소화기, 소방시설 상태 - 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 - 가스용기 관리상태 및 가연성물질의 방치여부 - 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 - 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 등
유지관리	- 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 - 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관 상태 - 시설물관리주체의 안전의식 상태 등

Ⅳ		점검결과 조치

❍ 중점관리시설(A·B·C) 또는 재난위험시설(D·E)로 지정

❍ 조사결과 특정관리대상시설등의 변동사항을 「국가재난관리 정보시스템(NDMS)」에 입력

❍ 조사결과 시설물 상태에 따라 보수·보강 등 적절한 안전조치 등 안전관리 이행

Ⅴ		행정사항

❍ 점검결과 제출 : 건설안전과(11.30일)

따로붙임 1. 안전점검서 및 분야별 안전점검결과서 1부.

2. 안전등급 분야별 체크리스트 및 총괄표 1부.  끝.