	강남소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(현장대응단장)
(경유)
제 목	화재증거물 분석보고(5호-급수펌프)

1. 관련근거

○ 국민안전처 훈령 제1호「화재조사 및 보고규정」제9조(감식, 감정 및 시험 등)

○ 소방재난업무가이드 현장대응행정편 29.화재조사 전문화 및 화재통계관리

○ 재난대응과-17820(2013.07.11)호『화재증거물 분석 결과 보고시 유의사항 알림』

2. 우리 서에서 발생한 화재현장 증거물에 대한 감식·감정조서를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 화재일시 : 2015. 08. 25(화) 20 : 26분경~24:00(현장활동종료)

나. 장 소 : 강남구 양재대로 478(개포동 570) 구룡마을 7B지구 51-1, 51-2, 51-4호

다. 인명피해 : 없 음

라. 재산피해 : 25,439천원(부동산 13,936천원, 동산 11,503천원)

마. 화재원인 : 기계적원인 - 불완전 접촉 추정

바. 화재감식·감정서 : 급수펌프 1점

사. 감식·감정내용

○ 급수펌프를 현장에서 분해 감식한바, 모터내부 회전축에서는 수열을

받은 형태의 터닝칼라 관찰되나, 내부권선에서는 단락 흔등 전기적인

특이점이 발견되지 않으며,

○ 급수펌프와 콘덴서 연결부위에서 불완전 접촉으로 발생한 흔적이 발견

되었고, 모터내부와 연결된 고무 바킹이 손상된 점으로 보아 기계적

원인에 의한 발화의 가능성이 많은 것으로 추정됨.

붙임  1. 화재감식·감정서 1부.

2. 현장수거목록 1부.

3. 펌프의 종류 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	오경환		지휘3팀장	김용철		현장대응단장	전결 11/17 代이낙규
협조자
시행	현장대응단-11694	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)	/
전화	02-552-3984	/전송	02-556-2119	/	fai99@seoul.go.kr	/	부분공개