	강남소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(현장대응단장)
(경유)
제 목	화재증거물 분석보고(6호-냉난방기)

1. 관련근거

○ 국민안전처 훈령 제1호「화재조사 및 보고규정」제9조(감식, 감정 및 시험 등)

○ 소방재난업무가이드 현장대응행정편 29.화재조사 전문화 및 화재통계관리

○ 재난대응과-17820(2013.07.11)호『화재증거물 분석 결과 보고시 유의사항 알림』

2. 우리 서에서 발생한 화재현장 증거물에 대한 감식·감정조서를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 화재일시 : 2015. 09. 12(토) 01 : 43

나. 장소 : 강남구 삼성로4길 17(개포동 187) 개포5단지상가 101호 행복

중심 생협 상가

다. 인명피해 : 없음

라. 재산피해 : 32,393천원(부동산 5,315천원, 동산 27,078천원)

마. 화재원인 : 미 상

바. 화재감식·감정서 : 냉난방기

사. 감식·감정내용

○ 발화지점으로 추정되는 냉난방기에서 전기적 특이점인 단락흔은 식별

되지 않으나, 가장 심하게 소실되었으며, 주변으로 연소형태가 냉난

방기부분에서 시작하여 주변천장, 냉동고, 진열대로 연소된 형태로 식

별되고,

○ 냉난방기 모터부분을 분해하여 관찰한바, 외부 화염에 탄화된 형태로

관찰되었으나, 소실형태가 가장 심하고, 주변으로 연소된 형태의 패턴

이 관찰된 점에서, 냉난방기가 심하게 소실되면서 전기적 특이점인 단

락흔이 고온의 장시간에 노출되어 소실 및 분실된 것으로 추정되며,

전기적 특이점 등을 발견하지 못하여 미상의 발화원인으로 처리함

붙임  1. 화재감식·감정서 1부.

2. 현장수거목록 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	오경환		지휘3팀장	김용철		현장대응단장	전결 11/18 이강석
협조자
시행	현장대응단-11727	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)	/
전화	02-552-3984	/전송	02-556-2119	/	fai99@seoul.go.kr	/	부분공개