문서번호	기전설비과-1858
결재일자	2015.11.18.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이학수		김남수	11/18 박상돈
협조
	주무관		성태진

2015년 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역

기성금 지급 검토 보고(4차)

2015. 11.

한강사업본부

(기전설비과)

2015년 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역

기성금 지급 검토 보고(4차)

『 ‘15년 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역』 시행 관련 9, 10월 부분 준공에 따른 기성금 지급 요청(4차)에 대한 검토 보고임

Ⅰ				관련근거

『2015년 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 계획』(2015. 2. 3.)

※ 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역 기성금 지급 요청 :

금회 4차(9, 10월)

Ⅱ				용역개요

용역개요

○ 목    적 : 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 및 고장시 신속대처

○ 대    상 : 나들목 감시장치(나들목 52개소 CCTV 및 비상벨, 안내센터 관제장치 18개 모니터 및 저장장치)

○ 용역업체 : *****************************

○ 기    간 : ‘15. 3. 11. ~ 12. 31.

○ 점검내용 : 정기 5회, 수시 5회 점검 시행(감시장치 운영 및 유지관리 상태 점검, 영상기기 청소)

Ⅲ				점검결과

점검개요

○ 대    상 : 나들목 52개소 CCTV 및 비상벨, 관제장치 18개 모니터 및 저장장치

○ 점검기간 : 15. 9. 14 ~ 9. 25(9월), ‘15. 10.19 ~ 10.30 (10월)

○ 점검내용 : 감시장치 정기 및 수시점검, 고장수리, 영상기기 청소

작업지시 처리결과

순번	시 설 명	작업지시 내용	작업결과
15-7	마포종점나들목 광나루안내센터	인터넷 공유기 교체 인터넷 공유기, NVR랜카드 교체	작업완료
15-8	이촌안내센터 외 5개소 나들목	IP 비상벨 교체	작업완료
15-9	잠원안내센터	NVR 하드디스크 교체	작업완료

정기 및 수시 점검 내용

○ CCTV시스템 점검 및 시험 : 안내센터 CCTV 본체 18개소 2회

○ CCTV 현장카메라 점검 및 청소 : 안내센터 CCTV 115대 2회

○ CCTV 케이블 시험 및 정리 : 나들목 52개소 2회

○ 비상호출장치 점검 : 나들목 36개소 2회

○ 잠실나들목 등 2개소 CCTV 전원차단기 트립으로 복구

○ 보광나들목 등 6개소 KT인터넷선 단선으로 복구(KT에서 복구)

○ 상수나들목 등 5개소 비상벨 버튼 및 마이크 고장으로 교체

○ 반포나들목 등 2개소 비디오서버, 공유기 다운으로 복구

Ⅳ				금회기성내역

월 별	기성내역	계약금액	기성금액		기타
			지급액	지급잔액
합계		93,767,900	59,152,160	34,615,740
9~10월	점검,청소,보수52개소		13,035,100	34,615,740	4차
7~8월	점검,청소,보수52개소		13,722,750	47,650,840	3차
5~6월	점검,청소,보수52개소		12,510,250	61,373,590	2차
3~4월	점검,청소,보수52개소		19,884,060	73,883,840	1차

☞ 4차 기성금 내역서 참조

Ⅴ				검토의견

유지관리 업체 점검에 의한 처리, 작업지시 사항의 처리, 정기 및 수시 점검 결과를 확인한 바, 현장점검에 의한 처리 및 고장시 신속한 수리를 통한 감시장치 유지관리가 적정하다고 판단되어 금회 요구된 기성금을 지급코자 함

15-8차, 15-9차 작업완료 사항 중 신규 품목이 발생하여 이번 기성에 미적용된 사항은 설계변경을 통한 일괄 정산처리 예정

차수	시 설 명	작 업 내 용	미정산 사유	비고
15-1	금호나들목감시장치	카메라전원케이블 50m 포설	내역 미포함	2차
15-2	마포종점나들 목감시장치	현장CCTV함체내 영상전송장치 복구	내역수량초과
15-3	자양중앙나들목	DVR하드 수리	〃
15-4	고덕나들목	CCTV 카메라하우징 교체	내역 미포함	3차
15-6	성덕정나들목	CCTV카메라브라켓 제작교체	내역 미포함
15-8	이촌안내센터 외 나들목 5개소	IP 비상벨 교체	〃	4차
15-9	잠원안내센터	NVR 하드디스크 교체	〃

붙임. 1. 기성확인 요청서 1부

2. 10월 유지보수 완료 공문 1부

3. 4차 기성내역서 1부

4. 10월 준공사진(점검) 1부

5. 10월 준공사진(연간단가) 1부

6. 10월 점검보고서 1부

7. 고장처리보고서 1부. 끝.