	서대문소방서
수신	서대문소방서장(소방행정과장)
(경유)
제목	차고문 및 보일러 고장발생보고(홍은)

장비명(건명)	펌프차 차고문	관리부서		홍은119안전센터
고 장 일 시	2015. 11. 11	장 소		홍은119안전센터 차고
조 치 사 항	차고문 낙하방지 및 안전 조치
원인 및 상태	차고문 닫힘 및 개방시 소리 및 덜컹 거려 확인바 스프링 파손됨
담당자 의견	전문업체 확인 후 수리가 필요할 것으로 보임
그 밖의 사 항	김무조 ☎ *************
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	해 당		사 항		없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 11 월 18 일 담당자 계급 소방교 성명 고 봉 준 (인) 서대문소방서장 귀하

장비명(건명)	보일러	관리부서		홍은119안전센터
고 장 일 시	2015. 11. 09	장 소		홍은119안전센터 지하실
조 치 사 항	전문업체 점검한바 부품교체 및 수리요함
원인 및 상태	보일러 가동시 작동불량
담당자 의견	전문업체 확인한바 부품교체 및 수리가 필요할 것으로 보임
그 밖의 사 항	동광열기기산업 ☎ *************
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	해 당		사 항		없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 11 월 18 일 담당자 계급 소방교 성명 고 봉 준 (인) 서대문소방서장 귀하

첨  부 : 1. 차고문 고장부분 사진  1부.

2. 보일러 견적서 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
서무담당	고봉준		2팀장	강성현		센터장	11/18 代강성현
협조자
시행	홍은119안전센터-4656	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02) 379-9119	/전송	02) 394-0571	/	201010130@seoil.go.kr	/	부분공개