서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	전기사용 업무협조요청

우리 부서에서 추진 중인 「2015 버스정보안내단말기(BIT) 설치사업」 관련, 아래 정류소에 버스정보안내단말기(BIT) 설치예정이나 인근에 전기수전점을 찾을 수 없어, 부득이 귀 사업소 관리 신호등 제어함에서 전기를 분기 사용코자 하니 협조해 주시기 바랍니다.

관리주체	정류소명(ID)	제어함 위치	시설명	분기사용 조건
강서도로사업소	목동4단지 (15-108)	양천구 목동 904-4 목동4단지 상가 앞	신호등제어함	제어함 전기인입 계량기 1차측에서 분기 유지관리 주체가 표기된 아크릴 명찰 부착
동부도로사업소	오금동현대아파트(24-249)	송파구 오금로 306 스타클래스아파트 앞

붙  임 : 현장조사서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 강서도로사업소장(기전과장),서울특별시 동부도로사업소장(기전과장)
주무관	이민화		버스정보팀장	정윤식		교통정보과장	11/18 代김맹순
협조자
시행	교통정보과-18512	(		)	접수		(		)
우	03153	서울시 종로구 종로1길 28 종로소방서 5층 교통정보과	/
전화	2133-4972	/전송	2133-4990	/	silvermin@seoul.go.kr	/	대시민공개