소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수 보수공사 검수결과 보고(317019호)

1. 재난관리과-8231(2015.11.13)호 『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수알림(317019호)』 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 소방용수 보수공사 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 지하식 317019호

나. 검 수 일 : 2015.11.16(월)

다. 검 수 자 : 2팀장 소방위 오창수 등 4명

라. 검수결과 : 양호

붙  임 : 1. 보수 소화전 검수대상 및 검수결과(역촌) 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수시설기록카드 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	조신래		2팀장	오창수		119안전센터장	11/18 권오헌
협조자
시행	역촌119안전센터-6028	(		)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 은평구 갈현로 80	/
전화	352-2119	/전송	356-0674	/	ssingrae@seoul.go.kr	/	대시민공개