	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	고층건축물 공사장 화재진압 철저(중앙소방본부장) 지시 알림

1. 재난대응과-25796(2015.11.18.)호『고층건축물 공사장 화재진압

철저(중앙소방본부장) 지시』와 관련입니다.

2. 2015.11.17. 16:39경 서울 강남구 역삼동 신축건축물 공사장에서

화재가 발생하여 작업인원 100여명이 긴급 대피하는 사례가 있었습니다.

3. 공사중인 고층건축물은 소방시설 완공시까지 효과적인 화재예방

및 진압이 곤란함에 따라 다음과 같이 중앙소방본부장 지시사항 이행에 철저를

기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사장 임시소방시설 설치대상은 건축허가 동의 시 공사 인부 등에

대한 소방시설 사용과 초기 진화요령 교육철저 요청 및 소방대 출동시 우선 활용

※ 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 공사장 임시

소방시설 설치의무화 및 화재안전기준 제정(2015.1.8.)

나. 연결송수관 등 소방시설이 설치된 공사장의 경우 화재진압 시

적극적 활용

다. 현장지휘관이 소방헬기, 고가사다리차 등 유효한 소방장비를

적기에 동원 인명구조 및 화재진압에 최선

라. 옥내화재의 경우, 상층부에서 소방호스를 내려펌프차 2~4대의

중계방수구 직렬연결을 통한 가압송수 방법 활용 검토 등.  끝.

	재난관리과장
수신자	각과장, 단장 및 각안전센터장
담당자	곽준규		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 11/18 代한상우
협조자
시행	재난관리과-8396	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-2119	/전송	02-715-0915	/		/	대시민공개