지침비정상 계량기 출장보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	이정윤	박홍준	11/18 이현우

우리사업소 관내 ***************소재 이상 수도계량기(지침비정상)와 관련 현장 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 11. 18.

보고서 : 9급 성명 : 이정윤

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	2개월 평균사용량	비고
**************	******	24676494	20	20	r1200000998	10.28.	1573	249㎥	66	지침 비정상 (백단위)

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
- 건물 내 누수여부 : 없음 - 행사 등 격증여부 : 없음 - 탁상 또는 누적 검침 여부 : 없음

- 위 수용가는 10월 28일 정례검침일 검침결과 지침 1573 사용량 249㎥(2개월)로 계측되어 사용량 격증으로 현장조사한 결과, 사용자 변동이 없었고 그동안 누수나 격증사용할 원인이 없었으며 현재도 누수는 없음.

- 또한 상기 소재 수도계량기는 확인 결과 하루에 백단위가 돌아가 백단위 지침이 정상적으로 작동하지 않는 것으로 보임.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상(백단위) 수도계량기 업무절차에 따라 해당 수도계량기는 즉시 교체하고 전납기 정상사용량으로 인정부과하여 백단위 지침비정상으로 인한 민원을 해소함이 타당하다고 사료됩니다.  끝.