소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	역촌119안전센터장
(경유)
제 목	고장 소화전 검수결과 알림(317019호)

1. 관련 근거

가.  2015년도 업무가이드 재난대응행정편 『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-8231(2015.11.13.)호 『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수알림(317019호)』

2. 위 호와 관련하여 고장 소화전 검수결과를 다음과 같이 알려드리오니 역촌119안전센터장은 화재현장에서 신속하고 원활한 급수체계가 구축될 수 있도록 소방용수시설 관리 및 감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검수 대상 : 317019호

나. 검수 결과 : 양호

다. 고장 소화전 복구일자 : 해당부서 검수일

3. 행정사항

가. 고장 소화전 복구에 따른 119행정정보시스템 변경내역 수정 철저

나. 정기조사, 이륜순찰 등 예방점검 철저로 고장 소화전 발생 사전 차단

다. 소방용수시설 고장(누수) 발생시 신속한 복구 조치 및 고장발생 보고서 작성 철저

붙  임 : 보수 소화전 검수대상 및 검수결과 1부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 11/18 김지수
협조자
시행	재난관리과-8363	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개