	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	이동탱크저장소 소방검사 결과보고

1. 예방과-24863(2015.10.13.)호 「이동탱크저장소 소집검사 계획 알림」 관련입니다.

2. 이동탱크저장소의 체계적인 관리를 통하여 위험물 사고를 사전예방하고 시민의 자율안전관리 분위기 조성에 기여하고자 실시한 이동탱크저장소 소방검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2015. 10. 19. ~ 11. 13.

나. 대  상 : ***************) 등 차량 44대

다. 검사자 : 위험물팀장 외 2명(사법조사, 위험물)

라. 결  과 : 양호 34대, 불량 1대(시정명령 1), 미실시9(용도폐지3

수배4, 매도2), 소방안전교육 35대 35명

붙임   1. 2015 이동탱크저장소 소방검사 결과 1부

2. 85 이동탱크저장소 소방검사 결과 보고 1부.  끝.

★담당자	정호영		위험물안전팀장	代이중범		예방과장	11/18 이남재
협조자
시행	예방과-28416	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 2층 예방과	/
전화	02)2682-5068	/전송	02)2619-3102	/	clear500@seoul.go.kr	/	부분공개