서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	보이는 소화기함 설치 장소 실태 파악 알림

1. 관련근거

○ 재난대응과-30054(2014.12.24.)호『재난현장 황금시간 목표제 실행계획』

○ 예방과-27554(2015.11.16.)호『보이는 소화기함 설치 장소 실태 파악』

2. 2016 보이는 소화기(함) 설치 사업의 원할한 추진과 효율적인 사업성과 달성을 위하여 ‘소방차 통행 불가·곤란 지역’에 대한 소화기함 세부 설치장소 현황을 아래와 같이 파악하고자 하니 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 추진기간 : 2015.11.18. ~ 12.4.

나. 추진대상 : 45개소(소통불가 20개소, 소통곤란 25개소)

다. 추진방법

- 대상별 현장방문을 통하여 정확한 설치위치 확인

- 이해 당사자(주민, 자치구 등)에 대한 사전확인

※ 설치에 따른 민원요인 해소 및 설치 가능성(도로점용허가 등) 확보

라. 설치기준

- 반경 50m이내에 소화기가 12~14개가 배치되도록 선정

- 1개 소화기함에 들어가는 소화기 기준 수량은 4개 이상 8개 이하임

※ 기준수량 설치가 불가능한 경우에는 설치 가능 수량 표기 가능

- 눈에 잘 띄이고 사후 관리가 용이한 장소 선정(비상소화장치 옆 등)

- 대상물 화재취약 특성을 고려한 설치 우선순위 부여

- 추후 별도의 소화기함 설치가 없도록 면밀히 대상 검토

마. 보고기한 : 2015.12.4.까지(붙임 2,3,4)

붙임  1. 소방차 통행 불가·곤란 대상 현황 1부.

2. 보이는 소화기함 설치 위치 파악 결과보고 서식 1부.
3. 소화기함 설치 장소 1부.
4. 소화기함 설치 동의서 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장
담당자	김형선		예방팀장	이대우		예방과장	11/18 김경근
협조자
시행	예방과-21419	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동 630-2) 2층 예방과	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1173	/	dudemdvh1@seoul.go.kr	/	부분공개