다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서초소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	고층건축물 공사장 화재진압 철저(중앙소방본부장) 지시 알림

1. 국민안전처 방호조사과-7374(2015. 11. 17)호 “고층건축물 공사장 화재진압

철저(중앙소방본부장) 지시“와 관련입니다.

2. 2015.11.17. 16:39경 서울 강남구 역삼동 신축건축물 공사장에서 화재가 발생하여 작업인원 100여명이 긴급 대피하는 사례가 있었습니다.

3. 공사중인 고층건축물은 소방시설 완공시까지 효과적인 화재예방 및 진압이 곤란함에 따라 다음과 같이 중앙소방본부장 지시사항 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사장 임시소방시설 설치대상은 건축허가 동의 시 공사 인부 등에 대한

소방시설 사용과 초기 진화요령 교육철저 요청 및 소방대 출동시 우선 활용

※ 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 공사장 임시 소방시설 설치의무화 및            화재안전기준 제정(2015.1.8.)

나. 연결송수관 등 소방시설이 설치된 공사장의 경우 화재진압 시 적극적 활용

다. 현장지휘관이 소방헬기, 고가사다리차 등 유효한 소방장비를 적기에 동원

인명구조 및 화재진압에 최선

라.옥내화재의 경우, 상층부에서 소방호스를 내려펌프차 2~4대의 중계방수구

직렬연결을 통한 가압송수 방법 활용 검토 등.  끝.

	서초소방서장
수신자	각과 및 센터
담당자	김경환		대응총괄팀장	김재근		재난관리과장	장세남		소방서장	11/18 권혁민
협조자	현장대응단장	이성로
시행	재난관리과-8556	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 재난관리과	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/	19514@seoul.go.kr	/	대시민공개