	마포소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 수리 요청

1. 맑고 깨끗한 서울의 수돗물, 아리수 공급에 애쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마포소방서 2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검 기간중 발견된 고장소방용수시설을 다음과 같이 안내하오니, 신속한 수리 조치 바랍니다.

가. 고장소방용수 : 지하식 소화전 570호등 47개소(붙임의 연번116~162)

나. 고장내역

○ 사용불가 : 17개소

○ 사용가능 : 30개소

3. 행정사항

○ “ 사용불가” 및 “민원” 우선으로 처리하여 주시고, 수리 즉시 신속한 통보를 부탁드립니다.

붙임   마포소방서 고장소방용수시설 총괄 내역 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 11/18 代한상우
협조자
시행	재난관리과-8383	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	부분공개