함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	목동5단지 아파트 관리사무소장
(경유)
제목	저수조 청소 및 수질검사 위생조치 제외대상 알림(목동5단지아파트)

1. 맑은 물 공급에 협조해 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2. 서울 양천구 목동동로350(목동912번지), 목동5단지아파트 저수조 사용여부 현장 확인한 바, 현재 저수조 미사용으로 『수도법』 제33조 및 『수도법 시행령』 제50조에 의거 저수조의 소독등 위생조치(청소 및 수질검사등) 대상에서 제외되었음을 알려드리며,

3. 현재 저수조를 사용하지 않거나 소화용수로만 사용하는 경우에는 저수조 소독등 위생조치 대상에서 제외되나 추후에 저수조를 사용(청소용수, 화장실 용수등 포함)하실 경우에는 저수조 소독등 위생조치 대상에 포함되므로 강서수도사업소(급수운영과)로 연락주시기 바라며,

4. 또한, 비상 급수시설로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄 여부는 『주택건설기준 등에 관한 규정』, 소화수조 및 소화용수설비로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄여부는 『소방시설공사업법』 및 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』을 따라야 함을 알려드립니다.  끝.

	강서수도사업소장
★주무관	여수현		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	11/18 代유명은
협조자	주무관	김행한
시행	급수운영과-28680	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)