	구로소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	11월중 K사 불량 불꽃감지기 설치 및 교체현황 보고

1. 관련문서

○ 예방과-17416(2015.07.17)호 “K사 불량 불꽃감지기 설치 및 교체현황 파악 시달”

2. 위와관련 우리서 관내 11월중 K사 불량 불꽃감지기 설치 및 교체현황을   다음과 같이 보고합니다.

○ K사 불량 불꽃감지기 현황

현 재		설치대상		교 체		추가		비고
대 상	수량	대 상	수량	대 상	수량	대상	수량
0	0	7	30	7	30	0	0

* 교체수량(30개) : K사 제품 3개 포함(정상작동 : 변형없는 제품)

붙임 : k사 불량 불꽃감지기 교체현황 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	유재성		예방팀장	代유재성		예방과장	11/18 이남재
협조자
시행	예방과-28357	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408(고척동 63-12번지)	/
전화	02-2618-3105	/전송	02-2619-3102	/	jstar99@seoul.go.kr	/	대시민공개