문서번호	시설관리과-22176
결재일자	2015.11.18.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
양봉우	송종범	11/18 남정열
협 조

현장실정보고에 따른 노후관정비 계획 보고

“2015년 천호1동외 17개동 상수도공사” 업무수행 중 현장실정보고서가 제출되어 검토후  조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 11. 18.

보고자 : 지방시설주사보 양봉우

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 천호1동외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 지시번호 : 신설-186

○ 작업기간 : 2015.10.28 ~ 2015.11.06

○ 작업위치 : 강동구 길동 396-8

□ 보고내용

○ 관련근거 : 현장실정보고서 이준015-39(’15.11.10) 「급수공사 시행 관련 보고」

○ 현장점검 확인내용

- 길동 396-8번지 신축현장 급수공사시 굴착 확인한바, 골목길 배수본관이 COP D=25mm로 개량 대상임

□ 조치의견

○ 급수공사시 노후관으로 확인된 배수본관(COP D=25mm)에 대하여 개량 작업지시하여 노후관 정비에 만전을 기하고자 함

○ 공사개요 : D=40mm, L=12m

붙 임 : 현장실정보고서 1부.  끝.