서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	강동구청장(도로과장)
(경유)
제목	전기사용 업무협조요청

1. 귀 구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 부서에서 추진 중인 「2015 버스정보안내단말기(BIT) 설치사업」 관련하여, 아래 정류소에 버스정보안내단말기(BIT) 설치예정이나 인근에 전기수전점을 찾을 수 없어, 부득이 귀 구청 관리 가로등 분전함에서 전기를 분기 사용코자 하니 협조해 주시기 바랍니다.

정류소명(ID)	위 치	시설명	분기사용 조건
강일리버파크 2단지.4단지 (25-321)	강동구 강일동 348-23	가로등 분전함	분전함용 전기인입 계량기 1차측에서 분기 유지관리 주체가 표기된 아크릴 명찰 부착

붙  임 : 현장조사서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이민화		버스정보팀장	정윤식		교통정보과장	11/18 代김맹순
협조자
시행	교통정보과-18495	(		)	접수		(		)
우	03153	서울시 종로구 종로1길 28 종로소방서 5층 교통정보과	/
전화	2133-4972	/전송	2133-4990	/	silvermin@seoul.go.kr	/	대시민공개