문서번호	서울숲공원관리사무소-361
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
강재섭		송복식	01/14 권오국
협조

서울숲공원내 공원등 설비 보수계획

2014. 01.

동부공원녹지사업소

(서울숲 공원)

서울숲 공원내 공원등설비 보수계획

서울숲 공원내 설치 운용 중인 공원등 설비중 일정부분의 부점등이 발생하여 공원을 이용하는 시민들에게 불편을 주고있어 시설물을 긴급보수하여 유지관리에 철저를 기하고자 함.

정비대상

○ 옥외 공원등(부점등 구역-곤충식물원, 이벤트마당, 전망데크주변)

– 곤충식물원 지하 PLC

※ 2014.1.13. : 조명제어시스템(PLC) 고장으로 부점등 발생

시설물 정비계획

○ 정비기간 : 2014. 1. 14 ~ 1. 20

○ 정비방법 : 전문업체와 수의계약

○ 정비내용

- 곤충식물원내 분전반  공원등 PLC

소요예산 : 1,500천원

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 서울숲공원관리사무소,행정운영경비

(동부공원녹지사업소 공원운영과),기본경비,기본경비,일반운영비,공공운영비

기대효과

○ 공원 이용시민 편의제공

○ 시민 만족도 제고에 기여

붙 임 : 관련사진1부. 끝.