문서번호	도로시설과-716
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	터널복개팀장	도로시설과장
류경엽	정달근	01/14 이용심

아시아 지하보도 예산지원 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

도시안전실

도로시설과

아시아 지하보도 예산지원 계획

2014년 9호선 출입구로 사용토록 계획된 아시아지하보도(송파구 위임관리) 노후시설 환경개선에 소요되는 예산지원 요청에 대한 검토 보고 임.

□ 관련근거

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제5조(관리사무의       위임) 및 제47조(비용의 지원)

□  시설물 개요

시설명	위치	준공일	상태 등급	폭	연 장	출입구	노선명	관리 기관
아시아 지하보도	잠실동 197	1980년	B	13m	170m	8개소	올림픽로	송파 구청

□  추진현황

○ ‘13. 1.31 : 지하보도(아시아) 지하철9호선 연결통로 승인 요청(도기본 → 구)

○ ‘13. 3.  5 : 지하보도(아시아) 지하철9호선 연결통로 설치협의(구→도기본)

○ ‘13. 8.16 : 위탁관리 시설물 보수 예산(1,806백만원) 요청(구→도기본)

○ ‘13. 9.17 : 지하보도 연결통로 설치관련 협조요청(도로시설과→도기본)

- 아시아 지하보도를 종합운동장역 출입구로 이용토록 계획됨에 따라 노후된        지하보도를 정비토록 협조 요청

○ ‘13.9.25 : 지하철 9호선 공사에 반영 할 수 없음을 회신(도기본→도로시설과)

- 도시철도사업과 관련이 없는 공사이며, 국비가 지원되는 사업으로 물가변동 등       법적인 경비 외에는 총사업비로 인정하지 않고 있음.

○ ‘13.12.12 : ‘13년 자치구 위탁관리 긴급보수비(211백만원) 지원(시→구)

○ ‘13.12.20: ‘14년 자치구 위탁관리 긴급보수 예산 편성(1,500백만원)

□  요청내용

○ 예산요청액 : 1,806백만원

- 주통로 정비(누수, 단면보수, 노후천정) : 1,694백만원

- 출입구 인근 정비(주변누수) : 42백만원

- 조명교체 : 20백만원, 기타시설 정비 및 부대공 : 50백만원

○ 요청사유

- 지하철 9호선 연결통로 공사완료 후 아시아지하보도를 지하철        출입구로 사용계획에 있어 노후된 지하보도 시설물 정비 필요

※ 종합운동장역(지하철 9호선) 2014년 12월 준공 예정

- 건설(1980년 준공)된지 오래되어 기능이 원활하지 못하고 노후․파손        등으로 이용자에게 불쾌감을 주는 지하보도 정비

□  검토내용 및 처리계획

○ 시도(올림픽로)상의 도로시설물로 자치구(송파구)에 관리 위임 됨.

○ 지상에 횡단보도 설치로 이용자가 감소되어 관리가 소홀 함.

○ 준공된지 34년(1980년 준공)이 경과되어 지하보도 내부는 누수가 발생       되고, 낮은 조도 등으로 환경개선이 필요 함.

○ 지하보도에 지하철 9호선 출입구로 사용하면 이용자가 대폭 증가  할 것        으로 예상 됨.

○  지하보도 이용자의 편익증진을 위해 『도로시설물(자치구위탁관리)긴급       보수』비로 지원코자 함.

- 예 산 액 : 1,806백만원

단위 : 백만원

총 소요예산	시 비			자치구
	소계	2013년	2014년
1,806	1,211	211	1,000	595

○ 현황사진

아시아지하보도 내부	노면수 및 지하수 유입

□ 행정사항

○ 자치구(송파구)에 예산편성 내용 통보

○ 예산지원시 설계도서에 대한 계약심사(서울시 계약심사과) 후 배정

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 지하철 9호선과 지하보도 연결통로 설치계획 도면1부. 끝.