비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	백현승	탁한수	11/19 代김의한

2015.11.17.

대상명	******		위 치	*************
대표자	***	전화번호	******** *****		업 종	고시원
규 모	R.C 6/0 층, 연면적 1199.35㎡ ****************************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	특이사항없음
비상구 훼손행위	방화문 훼손 (말발굽 설치)	과태료 처분(예정)
물건적치 또는 장애물 설치	특이사항없음
비상구 변경행위	특이사항없음
특이사항	특이사항 없음
참 고	비상구 훼손 위반사항 즉시 시정함	자인서 및 사진 첨부