길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-22263

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	11/19 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/12(목)	11/13(금)	11/14(토)	11/15(일)	11/16(월)	11/17(화)	11/18(수)	계
2014년	101,767	113,743	131,824	119,259	114,152	113,575	126,602	820,922
2015년	88,726	94,444	76,559	92,983	91,603	91,299	83,261	618,875
증 ․ 감	-13,041	-19,299	-55,265	-26,276	-22,549	-22,276	-43,341	-202,047

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.05~11.11)	금주 공급(㎥) (11.12~11.18)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
606,321	615,745	9,424	1.55

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 9,424㎥(1.55% 증가)

- `15.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,680,543㎥(감소)

- 특이사항없음