문서번호	행정관리과-11500
결재일자	2015.11.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	소장
주명호		代변민용	11/19 유성종
협 조

다목적구장(배드민턴) 우수관로 설치 실시 계획

2015. 11

다목적구장(배드민턴) 우수관로 설치 실시 계획

우리 센터내에 위치한 다목적구장(배드민턴)이 우수관로 미설치로 외벽 및 외부 바닦에 물이 하수관로에 빠지지 않아 민턴장 바닦이 썩는 현상을 제거코자 우수관로 및 트랩을 설치 직원들이 안전한 상태에서 운동할 수 있도록 토록 최선을 다하고 함.

Ⅰ		설치 계획

설치 내용

❍ 외부바닦 커팅 :16M*02M 커팅(2곳)

❍ 트렌치관 및 폼 : 3곳에 트랜치 폼 및 관 설치

❍ 관로설치 : 외부 인도에 관로 설치

Ⅱ		세부 내역

❍ 외부바닦 커팅 :16M*02M 커팅(2곳)

- 커팅 작업후 트렌스 설치토록 작업

❍ 트렌치관 및 폼

- 3곳에 빗물우수관 받이 트렌치 및 폼을 설치

❍ 관로설치

- 외부 인도에 PVC 관을 매설하여 하수관로에 물이빠지도록 조치

Ⅲ		예 산 지급

소요예산 및 치출 방법

❍ 소요예산 : 4,686,000원

- 예산과목 : 영업비용,정수비, 수선교체비,기타교체비

(정수장시설유지보수비)

- 지출방법 : 현금결재(통장입금)

Ⅳ		추진 일정

❍ 추진일정

- 보고서 작성 : 2015.11.19.(목)

- 업체선정 및 발주 : 2015.11월19일 ~ 11월19일

- 공사실시(예정): 2015.11.19.~11.25

별첨 : 1. 산출기초 조사서 1부. 끝.