시설물 순찰 보고서

(시설물명 : 수출의다리고가)

문서번호	시설보수과-4492
보존기간	년
결재일자	2015.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
고흥일		11/19 이용재
협조	주무관		신동헌
	주무관		조성래

□ 점검일 : 2015.11.18.(수)

시설물명	수출의다리고가
순 찰 자	남부도로사업소 시설보수과		지방시설주사보		고 흥 일
	남부도로사업소 시설보수과		지방시설주사		신 동 헌
	남부도로사업소 시설보수과		지방운영주사보		조성래
순 찰 지 적 사 항
시설물명	위 치	지적사항		조치사항		비고
수출의다리 고가	육교 계단 참	- 배수불량		일상유지보수업체로 하여금 조치 (배수트렌치설치)

붙 임 : 현황사진 1부(아래붙임).  끝.

□ 현황사진

수출의다리 육교계단 참 배수불량	수출의다리 육교 계단부 배수트렌치설치