	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	「현장방염처리물품 방염성능에 대한 이의신청」에 따른 확인계획 보고

1. 관련근거

가. 예방과-26301(2015.10.30.)호 『현장방염처리물품 시료 확인시험 결과 알림』

나. 소방산업과-4248(2015.11.11.)호 『현장방염처리물품 방염성능에 대한
이의신청 사항 알림』

2. 국민안전처에서 실시한 「현장방염처리물품 시료 확인결과」에 대한 이의 신청 사항이 통보되었기에 아래와 같이 확인 후 처리하고자 합니다.

가. 이의신청인 : ㈜서원에프앤이 대표 문찬호

나. 신 청 내 용 : 현장방염처리물품 확인시험 결과에 따른 부적합 내용 확인

다. 확 인 방 법 : 현장방염처리물품 시료 추가 채취 후 재검사 실시

※ 신청인으로부터 접수내용 및 향후 진행과정에 대한 확인절차 실시함

라. 행 정 사 항

- 재검사를 위한 시험시료는 서로 다른 위치에서 2개 이상 채취

- 시료 채취 시 현장 관계인으로부터 별도 시공내역이 없었음을 확인받은 후 시료와 함께 제출

붙임  확인서(서원에프앤이 대표 문찬호) 1부.  끝.

담당자	김종익		예방팀장	전응식		예방과장	11/19 김용규
협조자
시행	예방과-25523	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)2679-0120	/전송	02)2637-3119	/	jongick119@seoul.go.kr	/	대시민공개