함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	누수복구의뢰

1. 우리사업소 관내(종로구,성북구) 지하 누수(계획,다점식,민원)탐지를 시행하고 결과(적출)를 첨부와 같이 통보하오니 긴급 누수복구하여 주시기 바랍니다.

가. 탐지원 : 박문종, 김현성, 김종열

나. 공무직 : 장영수

다. 탐지일 : 2014. 1. 14 (월)

▣ 누수탐지적출 누수복구 의뢰 내역

연번	구별	위 치	도종	탐지 구분	소블록명	비고
1	종로구	신영동 253-30	ASP	다점	북악유출가02
		이 하 여 백

첨 부 : 1) 누수탐지적출 누수복구 의뢰서 1부.

2) 지하누수탐지 적출보고서 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	박문종		급수운영과장	01/14 김영삼
협조자
시행	급수운영과-1261	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충동2가 208-1	/
전화		/전송	3146-2189	/		/	대시민공개