문서번호	행정관리과-11624
결재일자	2015.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
황인창		안창수	11/19 임정규
협조

2015년도

소방시설 작동기능점검 결과보고

2015. 11

영등포아리수정수센터

[행정관리과]

2015년도 소방시설 작동기능점검 결과보고

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2015. 10. 26(월) ~ 10. 28(수) 09:00~18:00

□ 관련규정 : 공공기관 방화관리에 관한규정 제15조 ｢소방점검｣

□ 점검업체 : ㈜금성소방산업(서울특별시 동대문구 신설동 114-2)

□ 점검인원 : 이종구 외 2명

□ 점검분야 : 센터 28개동 소방 설비 일체

Ⅱ		점검결과

□ 시정 및 정비사항 : 1건

○ 경보설비 정비요함 : 홍보동 영상실 입구 연기감지기 작동불량 1건

※ 정수시설과 소방시설담당 현장시정 조치완료

Ⅲ		행정사항

□ 소방 설비는 법적 점검대상임을 감안, 지적사항은 정수시설과 및 행정관리과에서 시정 조치하고, 점검결과보고서 사본을 30일 이내에 관할소방서장에게 제출

첨부 : 1. 소방종합정밀점검 실시결과 보고서 1부.

2. 소방시설 점검사진 1부.  끝.