출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	11/19 박길영

	명에 의하여 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 11. 18.
보 고 자 : 전기 7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 11월 18일 (10:00~17:00)
건 명	출장결과보고서 (이상훈2015.11.18)
내용	■ 출 장 지 ◇서대문,은평,마포구 관내 ■ 출장 목적 ◇배수지,가압,증압 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○홍은3가압장 현장제어반 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검, 홍은3배수지 항청소에 따라 직송 수계로 전환 운영. ○홍은3배수지 수위계,유입,유출 및 퇴수전동밸브 이상유무 점검, 항 청소에 따른 감독 및 업무 협조(9:30~12:00). ○불광터널배수지 수배전설비,펌프실 모터펌프 운전상태 점검 및 누수복구 가상훈련 참관.
비 고