“화재 No!, 안전 Want!”
	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	고층건축물 공사장 화재진압 철저(중앙소방본부장) 지시 알림(이첩)

1. 재난관리과-25796(2015.11.18.)호 『고층건축물 공사장 화재진압 철저(중앙소방본부장) 지시』와 관련입니다.

2. 2015.11.17.16:39경 서울 강남구 역삼동 신축건축물 공사장에서  화재가 발생하여 작업인원 100여명이 긴급 대피하는 사례가 있었습니다.

3. 공사중인 고층건축물은 소방시설 완공시까지 효과적인 화재예방 및  진압이 곤란함에 따라 다음과 같이 중앙소방본부장 지시사항 이행에 철저를 기하여  주시기 바랍니다.

가. 공사장 임시소방시설 설치대상은 건축허가 동의 시 공사인부 등에 대한 소방시설 사용과 초기 진화요령 교육철저 및 소방대 출동시 우선활용

※ “소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률”에 공사장 임시소방시설 설치의무화 및 화재안전기준 제정)2015.1.8.)

나. 연결송수관 등 소방시설이 설치된 공사장의 경우 화재진압 시 적극적 활용

다. 현장지휘관이 소방헬기, 고가사다리차 등 유효한 소방장비를  적기에 동원 인명구조 및 화재진압 최선.

라. 옥내화재의 경우, 상층부에서 소방호스를 내려 펌프차 2~4대의 중계방수구 직렬연결을 통한 가압송수 방법 활용 검토 등.  끝.

	재난관리과장
수신자	각과, 현장대응단, 각119안전센터
담당자	최명호		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	전결 11/19 조성복
협조자
시행	재난관리과-7921	(		)	접수		(		)
우	01791	서울시 노원구 한글비석로1길 8	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	ho1966@seoul.go.kr	/	대시민공개