투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시농업기술센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	가스사용시설(LPG) 정기검사 결과 보고

1. 액화석유가스 안전관리법 제27조 시행규칙 제50조와 관련입니다.

2. 청사 생활과학관 및 식당에 사용하는 LPG사용시설에 대한 정기검사를 완료하고 아래와 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 가스사용시설 정기검사

나. 대상시설 : 생활과학관 및 식당 주방

다. 검사기관 : 한국가스안전공사 서울지역본부(김훈배)

라. 검사결과 : 검사 기준과 일치

마. 검 사 일 : 2015. 11. 19

바. 차기검사일 : 2016. 11(1년 주기)

붙임 : 1. 정기검사증명서 1부.     2. 검사사진 1부.     끝.

주무관	김홍년		기획홍보팀장	강대경		도시농업과장	김경선		농업기술센터소장	11/20 김영문
협조자
시행	서울특별시농업기술센터-18241	(		)	접수		(		)
우	06795	서울시 서초구 헌인릉1길 83-9	/	http://agro.seoul.go.kr/
전화	6959-9346	/전송	459-8744	/	khng99@seoul.go.kr	/	대시민공개