피난‧방화시설 불시단속 조사서

결재	119안전센터장	예방팀장	예방과장
	권희섭	代김영선	11/20 김윤섭

대상명	이마트 왕십리점	위 치	서울특별시 성동구 왕십리 광장로 17
대표자	이갑수 김해성	전화번호	2200-1050 2200-1234	업 종	판매시설
규 모	R.C 6 /2 층, 연면적 98,956 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 2, 3층 , 사용면적 33,058 ㎡)

관리실태 및 운영사항 확인
확인 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄, 훼손, 변경행위	변경행위 없음	상시 개방가능토록 지도
물건적치 또는 장애물 적치행위	통로 장애물 없음	장애물적치않도록 지도
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 적정함	적정관리토록 지도
방화셔터 작동여부	정상 작동됨	특이사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	기타 특이사항 없음	관계인 4명 소방안전교육실시함
참 고	이마트 담당 ************* (우민균)	방재실 최정만 2200-1031

검사일시	검사자
2015. 11. 20.	소방위 권희섭