	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보이는 소화기함 설치 장소 파악 추진 계획 보고

1. 예방과-21419(2015.11.18.)호 『보이는 소화기함 설치 장소 실태 파악 알림』

2. 위와 관련하여 화곡119안전센터 관내 소방차 통행곤란 및 불가지역 대상에 대한 보이는 소화기함 설치 추진계획을 다음과 같이 추진하고자 합니다.

가. 추진기간 : 2015.11.20.~2015.12.03.

나. 추진대상 : 소방차통행 곤란지역 9개소(1팀,2팀)

소방차통행 불가지역 5개소(3팀)

다. 추진방법

- 대상별 현장방문을 통하여 정확한 설치위치 확인

- 이해 당사자(주민, 자치구 등)에 대한 사전확인

※ 설치에 따른 민원요인 해소 및 설치 가능성(도로점용허가 등) 확보

라. 설치기준

- 반경 50m이내에 소화기가 12~14개가 배치되도록 선정

- 1개 소화기함에 들어가는 소화기 기준 수량은 4개 이상 8개 이하임

※ 기준수량 설치가 불가능한 경우에는 설치 가능 수량 표기 가능

- 눈에 잘 띄이고 사후 관리가 용이한 장소 선정(비상소화장치 옆 등)

- 대상물 화재취약 특성을 고려한 설치 우선순위 부여

- 추후 별도의 소화기함 설치가 없도록 면밀히 대상 검토

3. 보이는 소화기함 설치 장소 파악후 추진실적은 12월 4일한 예방과로 문서 보고 하시기 바랍니다.

붙 임  1. 소방차 통행곤란 대상 1부.

2. 소방차 통행불가 대상 1부.

3. 보이는 소화기함 설치 결과 보고 서식 1부.

4. 보이는 소화기함 설치 동의서 1부.

5. 보이는 소화기함 설치 장소 1부.  끝.

담당자	김기용		2팀장	손종한		센터장	11/20 이계욱
협조자
시행	화곡119안전센터-5870	(		)	접수		(		)
우	07721	서울특별시 강서구 까치산로 49 화곡119안전센터	/
전화	02-2602-0119	/전송	02-2694-6119	/	26540@seoul.go.kr	/	대시민공개