문서번호	원무과-17954
결재일자	2015.11.20.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김상훈	이종민	11/20 이동문

2015년도 승강기 재검사 결과보고

2015. 11.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

2015년도 승강기 재검사 결과보고

□ 재검사개요

○ 검사일시 : ‘15. 11. 10.(수)

○ 검 사 자 : 한국승강기안전관리원(서울북부지원)

○ 검사대상 : 정기검사(‘15. 8. 6.)에서 조건부 합격한 엘리베이터 4대

○ 검사내용 : 1층 승강기 도어이탈방지장치 설치 여부 확인

- ‘15. 10. 20.(화) 도어이탈방지장치 설치

□ 재검사결과

구 분 승강기 종류	설치 호기	운영	용도	검사결과	검사유효기간
엘리베이터 (4대)	1호기	7개층	승객용	합격	2015.8.16~2016.8.15
	2호기		장애인용	합격	2015.8.7~2016.8.6
	3호기	6개층	침대용	합격	2015.8.17~2016.8.16
	4호기	4개층	침대용	합격	2015.8.16~2016.8.15

□ 행정사항

○ 승강기 도어이탈방지장치 설치비 지급

- 설치업체 : ㈜금강테크엘리베이터(대표:김광전)

- 소요예산 : 금440천원

- 산출내역 : 붙임. 산출기초조사서, 견적서 참조

- 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

- 지급방법 : 세금계산서에 의한 일상경비 처리

붙임 : 1. 2015년도 승강기 정기검사 결과보고 및 조치계획 1부.

2. 승강기 검사성적서 1부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 견적서 각 1부.

5. 설치사진 1부.   끝.