음수대 관리 점검 복명서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김원재	김홍준	11/20 장종욱

	명에 의거 담당지역내 공공기관 및 학교 아리수음수대에 대하여 현장점검 후 그 결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2015 . 11. 17.
보고자 : 시설 9급 성 명 : 김원재

-   아리수 음수대 점검결과  -

《단위 : 개소》

연번	기관명	고장 또는 철거 음수대 위치	점검일자	수질검사시 지적사항	점검결과	비고
1	홍제초등학교	2층 동쪽, 4층 동쪽:음수대 레버파손	2015.11.17	-	1층복도 음수대 누수 (기존 고장 음수대 수리완료)
2	홍은중학교	후관2층 복도:1대파손	2015.11.17	-	후관2층 1대 수리예정
3	정원여자 중학교	-	2015.11.17	-	이상없음.
4	명지중학교	-	2015.11.17	-	이상없음.
5	명지고등학교	-	2015.11.17	-	이상없음

첨부 : 복명서 및 세부점검표. 끝.

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 홍제초등학교     ( 주소 : 서대문구 홍은중앙로 13 )

□ 점검일시 : 2015. 11. 17

□ 복 명 자 : 김원재

□ 면 담 자 : 성명  최태욱(시설물담당)    ( 연락처 :  396-7274 )

□ 음수대현황 : 총  13 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 최태욱
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 미수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 1층복도 누수(수리 중)
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	점검자 의견
특이사항없음	점검일지 작성 및 유지관리 철저	감면대상

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표(홍제초등학교)

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	13
1	1층 복도	1						음수대 누수로 수리 중.
2	교무실외 11개	12			양호	양호	양호	이상없음.

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1	연번 2	연번 3

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 홍은중학교    ( 주소 : 서대문구 연희로41길 94 )

□ 점검일시 : 2015. 11. 17

□ 복 명 자 : 김원재

□ 면 담 자 : 성명  김미옥(행정실 직원)    ( 연락처 :  3216-0511 )

□ 음수대현황 : 총  24대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 황보선
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 점검일지 작성
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 후관 2층 복도 1대파손
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	점검자 의견
특이사항없음	파손음수대 수리요청	감면대상

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표(홍은중학교)

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	23
1	본관 교무실외 21개	22			양호	양호	양호	이상없음.
2	후관 2층복도	1						고장(수리예정)

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1 (후관 2층복도)	연번 2	연번 3

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 정원여자중학교   ( 주소 : 서대문구 연희로37안길 51 )

□ 점검일시 : 2015. 11. 17.

□ 복 명 자 : 김원재

□ 면 담 자 : 성명  강인범(시설물담당)   ( 연락처 :  394-6301 )

□ 음수대현황 : 총  16 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 강인범
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 점검일지 작성
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 이상없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 정수기 2대 설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	점검자 의견
특이사항없음	유지관리 철저 요구	감면제외

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표(정원여자중학교)

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	16
1	1층 복도외 15개	16			양호	양호	양호	이상없음.

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1	연번 2

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 명지중학교     ( 주소 : 서대문구 명지2길 56 )

□ 점검일시 : 2015. 11. 17

□ 복 명 자 : 김원재

□ 면 담 자 : 성명  유우선(시설물담당)    ( 연락처 :  303-2835 )

□ 음수대현황 : 총  15 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 유우선
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 - 자체 관리 계획 : 점검일지 작성
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	점검자 의견
특이사항없음	유지관리 철저 요구	감면대상

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표(명지중학교)

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	15
1	행정실외 14	15	구츠	2015	양호	양호	양호	이상없음

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1	연번 2

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 명지고등학교   ( 주소 : 서대문구 명지2길 56 )

□ 점검일시 : 2015. 11.17

□ 복 명 자 : 김원재

□ 면 담 자 : 성명  전용집(시설물담당)    ( 연락처 : 02-303-1540 )

□ 음수대현황 : 총  27대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 서승효(업체 담당자)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 ㈜케이에스피(031-952-1111)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	점검자 의견
수도꼭지공간 협소	유지관리 철저 요구	감면대상

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표(명지고등학교)

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	27
1	행정실외 26	27	구츠	2015	양호	양호	양호	이상없음.

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1	연번 2