문서번호	시설보수과-4185
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	11/20 이종엽
협조

가로등 이설공사 준공 관련 검토보고 [시조사삼거리 교차로구간 개선공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

성동도로사업소

(시설보수과)

가로등 이설공사 준공 관련 검토보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사]

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 시조사삼거리 교차로구간 개선(청량제1고가 성능개선 포함)공사

○ 공사개요 : 교차로 개선 및 시설물 성능개선

- 왕산로 1개 차로 추가 178m(보도육교 철거 1개소 포함)

- 망우로 1개 차로 추가 128m(고가 성능개선 1개소 포함)

○ 공사기간 : 2014.12.18. ~ 2015.12.31.

○ 도 급 비 : 3,586,560,000원

○ 도 급 자 : ㈜특수건설

□ 가로등 이설공사 현황(동대문구 시행)

○ 공사개요 : 가로등 이설 17본, 분전함 이설 2면, 케이블 설치 642m 등

○ 공사기간 : 2015.04.20. ~ 2015.11.02.

○ 도 급 자 : 부성전력

○ 사업비 집행현황

(단위 : 원)

공 사 명	사 업 비	집행액	집행잔액	비 고
시조사삼거리 가로등 이설공사	80,000,000	79,592,170	407,830

* 집행내역 : 도급비 46,613,760원, 관급비 30,812,080원, 이전비 2,166,330원

□ 준공내역 검토결과(감독기관)

○ 가로등 20개소 철거완료 및 17개소 설치완료

* 별도 지적사항 없음

□ 처리 계획

○ 동대문구청에서 시행한 가로등 이설공사의 준공내역이 현장과 부합되는 바, 집행잔액에 대하여 지정계좌에 반납토록 정산조치하고자 하며,

○ 동대문구청에서 요구한 난간조명(청량제1고가) 설치주체 및 향후 관리주체에 대한 사항은 공사시기(2016년 5월경)에 관련 기관(공단 및 기전과 포함) 의견을 수렴하여 별도 추진, 통보하고자 함

붙임  관련 자료 1부. 끝.