	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015 겨울철 쪽방 등 화재취약주거시설 안전관리 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-6256(2015.4.14.)「2015년 쪽방 등 화재취약주거시설 소방안전대책 알림」

나. 예방과-20554(2015.11.5.)「2015년 겨울철 소방안전대책」

다. 예방과-21036(2015.11.13.)「2015년 겨울철 쪽방 등 화재취약주거시설 안전관리 계획」

2. 2015년 겨울철 화재취약대상인 쪽방 등에 대한 소방안전점검 등에 대한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대  상: 화곡동 무허가 판자촌(화곡본동 산42-1)

나. 기  간: 2015.11.18.(수) 14:00 ~ 16:00

다. 점검자: 예방과장 등 4명(예방과장, 검사지도팀장, 소방특별조사반 2명)

라. 내  용

1) 기초소방시설 점검, 보수 및 화재예방 교육 실시

2) 전기․가스시설 관리실태 확인 실시

3) 폐비닐․폐지 등 지역 주변 가연물 제거

4) 보이는 소화기 설치 및 관리

5) 소화기 Up&Down 소화기 관리방법 홍보 실시 등.

붙임 쪽방 등 화재취약주거시설 안전관리 결과 1부.  끝.

담당자	이상현		검사지도팀장	김창덕		예방과장	전결 11/20 김경근
협조자
시행	예방과-21610	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/	havana@seoul.go.kr	/	대시민공개