문서번호	회현119안전센터-169
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	1팀장	센터장
이기정	이용호	01/14 김재경

소방활동자료조사서

(덕수궁 석조전)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

소방활동자료조사서(덕수궁 석조전)

1. 일반현황

대상명	덕수궁 석조전		위 치	중구 세종대로 99(정동)			전 화	02)751-0720
관계인	문화재청장		소방 안전 관리자	백옥연	상 주 인 원		20	수 용 인 원	500
주용도	문화재		취 약 장 소
건 물 구 조	철근콘크리트조 3/0층 1동 건축면적 : 1,630.05㎡ 연 면 적 : 4,122.52㎡
특 이 사 항
2. 조사사항
분 야		조 사 내 용				조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)		- 소화활동설비 활용				- 해당없음
연소확대요인		- 연소확대 가능성				- 특이사항없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)		- 위험물 시설 및 가스시설				- 해당없음
화기취급상황		- 화기취급장소				- 전기 냉․난방 시스템

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방활동 등 진압여건	- 소방활동 등 진압여건 양호함
긴급 통행	○ 소방차량부서여건	- 소방차량부서 시 펌프차량은 포덕문(미국대사관저정문) 부서 및 특수차량은 영국대사관 앞 비상문 으로 진입
피난명령 및 인명구조여건	○ 화재시 피난명령 등 인명구조 여건	- 피난명령 시 상용계단을 통해 인명구조 가능
비상용승강기 및 피난계획	○ 비상용승강기 운용 및 피난계획여부	- 계단으로 피난대피 가능
소화용수시설	○ 소화용수시설 운용 여부	- 공설소화전 3426,3425호 사용가능함
기타 조치사항	○ 조치사항 여부	- 화재발생 시 소방시설 사용법 및 인명대피방법 등 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014 년  1 월  13 일

조사자 소속 : 회현119안전센터 계급 소방장  성명 이기정 (인)

계급         성명        (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2