문서번호	대기관리과-21785
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	대기관리과장
김우용	김긍채	11/20 정흥순

자동기상관측시스템  정기점검 결과 보고(11월)

2015. 11

기후환경본부

(대기관리과)

자동기상관측시스템 정기점검 및 정비 결과보고

’15년 자동기상관측시스템(AWS) 운영 계획에 따라  자동기상관측시스템 11월 정기점검·정비한 결과보고 함

□ 점검개요

○ 점검일정 : 2015. 11. 16(월) ∼ 11. 19(목) 4일간

○ 점검업체 : 진양공업(주)

○ 점검인원 : 대기관리과 2명, 유지보수업체 2명(박정웅 과장 외1명)

○ 점검대상 : 총 13개 지점.

- 중랑, 동대문, 성북, 도봉구, 강북구, 노원, 광진, 성동, 용산, 중구, 강동, 송파, 강남

□ 점검 및 정비내용

○ 관측항목 : 기온, 강수량, 습도, 풍향, 풍속, 일사, 일조

○ 관측주기 : 매분 단위로 기상관측, 한 시간 단위로 자료관리

○ 점검사항 : 데이터로거함(시간재설정 등), 전원부(전압 등), 온도, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기상실황판점검, 일조, 일사 등 관측(장비)시설 점검, 강우량계 우량승시험

○ 정비사항 : 중랑 등 3개소 온․습도계 공기순환 휀 교체(비예산)

습도계 청소 및 점검	일사․일조계 점검	전원 점검
강수량 비교시험(1)	강수량 비교시험(2)	공기순환 휀 교체
데이터로거 점검	강우 유․무 점검	중구지점 점검

□ 점검결과

○ 점검항목을 점검한 결과 중랑 등 13개소 자동기상관측시스템(AWS) 정상 운영 중임. 끝.