	구로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	고층건축물 공사장 화재진압 철저(중앙소방본부장)지시 알림

1. 관련문서

가. 재난대응과-25796(2015.11.18.)호 “고층건축물 공사장 화재진압 철저(중앙소방본부장) 지시”

나. 예방과-11190(2015.05.08.)“2015년 건축공사장 소방안전대책 자체 계획 알림”

2. 2015.11.17. 16:39경 서울 강남구 역삼동 신축건축물 공사장에서 화재가 발생하여 작업인원 100여명이 긴급 대피하는 사례가 있었습니다.

3. 공사중인 고층건축물은 소방시설 완공시까지 효과적인 화재예방 및 진압이 곤란함에 따라 다음과 같이 중앙소방본부장 지시사항 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사장 임시소방시설 설치대상은 건축허가 동의 시 공사 인부 등에 대한 소방시설 사용과 초기 진화요령 교육철저 및 소방대 출동시 우선 활용

※ 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 공사장 임시소방시설 설치의무화 및

화재안전기준 제정(2015.1.8.)

나. 연결송수관 등 소방시설이 설치된 공사장의 경우 화재진압시 적극적 활용

다. 현장지휘관이 소방헬기, 고가사다리차 등 유효한 소방장비를 적기에 동원 인명구조 및 화재진압에 최선

라. 옥내화재의 경우, 상층부에서 소방호스를 내려 펌프차 2~4대의 중계방수구 직렬 연결을 통한 가압송수 방법 활용 검토 등.

붙 임  1. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 관련 법령 1부.

2. 건축공사장 현황(2015. 10.30 현재) 1부.  끝.

	구로소방서장
수신자	각과, 현장대응단, 각 119안전센터
서무담당	박회식		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	김범기		소방서장	11/20 代윤봉수
협조자
시행	재난관리과-8612	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 재난관리과	/
전화	02-2681-1408	/전송	02-2618-3109	/	phs0129@seoul.go.kr	/	대시민공개