문서번호	슬러지재활용과-9032
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
임정미		이동신	11/20 김동기
협조	관리과장		한병연
	물재생과장		강병수

악취기술진단 결과 설명회 개최 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

악취기술진단 결과 설명회 개최 계획

우리센터에서 발생되는 악취로 인한 주민의 건강상 위해를 예방하고, 생활환경을 보전하기 위해 진행한 악취기술진단 결과 설명회를 개최코자 합니다.

□ 설명회 개요

○ 안    건 : 악취기술진단 결과 설명회 개최

○ 내    용 : 악취기술진단 결과와 개선방향 및 방법 설명

○ 발 표 자 : 한국환경공단 윤길한 차장

○ 개최일시 : 2015. 11. 26. (목) 09:00 ~ 09:50

○ 참석대상 : 전직원

○ 회의장소 : 중랑물재생센터 1층 강당

□ 설명회 내용

○ 악취기술진단 결과

- 지점별 복합악취 및 지정악취 측정·분석

- 탈취기별 처리효율 및 기여도

○ 개선방향 및 방법

- 개방되어 있는 시설 밀폐 및 악취발생원 청소

- 악취방지시설 고장 Damper 및 파손배관 보수

- 분뇨처리시설 투입구 밀폐시설(챔버) 설치

- 시설개선 비용 및 추진시기

□ 향후계획

○ 악취기술진단 결과를 토대로 개방된 시설 밀폐 및 시설개선 추진. 끝.