길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-22328

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	11/20 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/13(금)	11/14(토)	11/15(일)	11/16(월)	11/17(화)	11/18(수)	11/19(목)	계
2014년	113,743	131,824	119,259	114,152	113,575	126,602	115,892	835,047
2015년	76,559	92,983	91,603	91,299	85,596	83,261	89,451	610,752
증 ․ 감	-37,184	-38,841	-27,656	-22,853	-27,979	-43,341	-26,441	-224,295

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.06~11.12)	금주 공급(㎥) (11.13~11.19)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
626,876	610,752	-16,124	-2.57

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -16,124㎥(-2.57% 감소가)

- `15.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,706,984㎥(감소)

- 특이사항없음