	영등포소방서
수신	㈜서원에프앤이 대표 문찬호 귀하(05090 서울특별시 광진구 뚝섬로36길 48 (자양동))
(경유)
제목	「현장방염처리물품 방염성능에 대한 이의신청」 관련 확인 계획(알림)

1. 평소 소방행정 발전에 관심을 가지고 적극 협조하여 주신점 깊이 감사드리며, 귀 업체의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 국민안전처에서 실시한 「현장방염처리물품 시료 확인결과」에 대한 이의 신청 사항이 접수되었기에 아래와 같이 확인 후 처리하고자 하니 적극 협조바랍니다.

가. 이의신청인 : ㈜서원에프앤이 대표 문찬호

나. 신 청 내 용 : 현장방염처리물품 확인시험 결과에 따른 부적합 내용 확인

다. 확 인 방 법 : 현장방염처리물품 시료 추가 채취 후 재검사 실시

※ 신청인으로부터 접수내용 및 향후 진행과정에 대한 확인절차 실시함

라. 행 정 사 항

○ 재검사를 위한 시험시료는 서로 다른 위치에서 2개 이상 채취

○ 시료 채취 단계에서 업체 관계자 및 현장 관계인의 자필서명 기재

○ 시료 채취시 발생하는 민원사항 및 복구공사는 시공업체에서 처리

○ 재검사 결과에 대해서는 별도 이의제기를 신청하지 않음

○ 시료 재취 시 현장 관계인으로부터 별도 시공내역이 없었음을 확인받은 후 시료와 함께 제출.  끝.

	영등포소방서장
담당자	김종익		예방팀장	전응식		예방과장	11/20 김용규
협조자
시행	예방과-25568	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)2679○0120	/전송	02)2637○3119	/	jongick119@seoul.go.kr	/	대시민공개