	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	11월중 소방용수시설(소화전) 고장발생 보고

1. 관련근거

○ 2015년도 소방재난 업무가이드【재난대응행정편】제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

○ 삼각산119안전센터-4555(2015.11.01.)호 『11월중 소방용수시설조사 계획』

○ 삼각산119안전센터-4687(2015.11.6.)호 『11월중 소방용수시설조사 변경 계획 보고』

2. 위와 관련 우리119안전센터 11월중 소방용수시설조사 기간중 소화전 고장이

발생되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장발생소화전 : 1개소(사용가능)

나. 용수번호

○ 4035(지하식) : 소화전 몸통 스핀들 고장

붙 임 : 소방용수시설 고장발생보고서 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	윤광현		1팀장	박천호		119안전센터장	11/20 강대오
협조자
시행	삼각산119안전센터-4932	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208(미아동 1353-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02)6946-0253	/전송	02)984-5119	/	ygh7215@seoul.go.kr	/	대시민공개